Утверждаю:

Директор МКОО «Центр образования

им. В. Г. Ардзинба а. Кара-Паго»

# ________________Ф. М. Мукова

## Инструкция
о мерах пожарной безопасности в прачечной

1. Общие положения.
1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в прачечной МКОО «Центр образования им. В.Г. Ардзинба а. Кара - Паго»  (далее Организация) разработана в соответствии с Федеральным Законом .№69-ФЗ от 21.12.1994г «О пожарной безопасности» с дополнениями на 23 июня 2016г; Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Постановлением Правительства РФ №390 от 25 апреля 2012г «О противопожарном режиме» с изменениями на 6 апреля 2016г; Приказом МЧС Российской Федерации №645 от 12.12.2007 в редакции от 22.06.2010 г "Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".
1.2. Данная инструкция о мерах пожарной безопасности в прачечной Организации определяет главные требования пожарной безопасности к содержанию помещений прачечной, нормы и правила поведения работников прачечной с целью обеспечения эффективной противопожарной защиты.
1.3. Работник прачечной обязан проходить инструктаж по пожарной безопасности не реже, чем один раз в полугодие, строго соблюдать правила и требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим в помещении.
1.4. Рабочий прачечной в Организации должен при возникновении пожара принять все зависящие от него меры по эвакуации детей, материальных ценностей и тушению пожара.
1.5. Вся деятельность в прачечной проводится согласно регламентам, правилам технической эксплуатации оборудования и иной утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации.
1.6. Всякое нарушение требований противопожарной защиты и приведенной инструкции о мерах пожарной безопасности в прачечной  влечет за собой уголовную, административную, дисциплинарную или другую ответственность соответственно действующему законодательству Российской Федерации.

2. Функциональные характеристики прачечной и специфика пожарной опасности.
2.1. В прачечной ведутся производственные работы: стирка и глажка. Хранение постельного белья, спецодежды, и т.п.
2.2. К главным пожароопасным факторам прачечной относятся
- чрезмерное количество белья;
- мягкий инвентарь (белье, матрасы).
2.3 Пожароопасные свойства веществ и материалов
2.3.1. Белье, полотенца, матрасы, спецодежда - горючие материалы. Легко возгораются от искр и огня. Возгорание может произойти после длительного невидимого тления. При увлажнении и хранении в стопках могут самовозгораться. Тушить с помощью углекислотных, порошковых огнетушителей, воды.
2.3.3. Упаковочный горючий материал. Горючая тара: тканевые и полиэтиленовые мешки.
2.4. В помещении прачечной обязательно должна вывешиваться табличка с указанием категории помещения по взрыво-пожаро опасности, табличка с номером телефона для вызова пожарной охраны. У входа в прачечную должны вывешиваться: табличка с указанием ответственных лиц за противопожарную безопасность, а на открытом месте в помещении - инструкция по противопожарной защите.
3. Лица, ответственные за пожарную безопасность в прачечной.
4. Максимальное количество людей, которые могут находиться в прачечной.
4.1. В прачечной детского сада одновременно могут находиться не более 3 человек.

5. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность в прачечной.
5.1. Руководитель Организации должен обеспечить:

-строгое соблюдение всех требований пожарной безопасности, выполнение предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц пожарной охраны по прачечной Организации;

-разработку и осуществление мер по обеспечению пожарной защиты в прачечной;

обучение работников прачечной детского сада необходимым мерам пожарной безопасности;

помещение прачечной огнетушителями согласно нормам и требованиям противопожарной защиты;

наличие инструкции о действиях рабочих прачечной по эвакуации в случае пожара, наличие планов путей эвакуации при пожаре;

исправность систем и средств, противопожарной защиты в помещении прачечной (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымовой защиты);

обеспечивать своевременную огнезащитную обработку деревянных конструкций и изделий в прачечной, изготовленных из ткани (шторы, занавески и т.п.).

5.2. Работник Организации, ответственный за пожарную безопасность должен знать:

обеспечить присутствие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в помещениях прачечной Организации;

обеспечить исправность знаков пожарной защиты, в том числе обозначающих пути эвакуации людей и эвакуационные выходы;

обеспечить наличие планов эвакуации на случай пожара в прачечной;

устанавливать порядок и сроки проведения необходимых работ по очистке вентиляционных камер в прачечной Организации от горючих отходов с составлением необходимого акта, но не реже одного раза в год. Согласно инструкции завода-изготовителя обеспечить проверку задерживающих огонь устройств (заслонки, клапаны и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими устройствами пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических установок отключения вентиляции при пожаре.

5.3. Рабочий прачечной должен:

строго соблюдать требования пожарной безопасности в прачечной, поддерживать противопожарный режим согласно требованиям инструкции о мерах пожарной безопасности в прачечной Организации и Правил пожарной безопасности в Российской Федерации;

осуществлять контроль состояния используемого оборудования, своевременного выполнения планового профилактического ремонта оборудования.

соблюдать меры предосторожности, применяя предметы бытовой химии, проводя работы с легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, иными опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

не хранить горючие материалы, отходы, упаковки и контейнеры в цехах и на путях эвакуации;

постоянно держать в чистоте и исправном состоянии технологическое и электрическое оборудование.

уверенно знать правила и порядок вызова пожарной охраны;

уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

окончив работы закрыть окна, отключить электрические приборы, выключить электрическое освещение, закрыть двери, сдать ключ дежурному по режиму под роспись.

6. Порядок содержания помещений прачечной и путей эвакуации.
6.1. Общие правила по содержанию помещений в прачечной:

в помещении прачечной должна постоянно поддерживаться чистота.

мусор, который можно сжечь и отходы необходимо систематически выносить (вывозить) на предназначенные для этого участки;

противопожарные системы и установки (АПС) в прачечной необходимо постоянно содержать в исправном рабочем состоянии и в соответствии с проектной документацией.

выходы из прачечной к эвакуационным путям нужно держать постоянно свободными и ничем не загромождать.

в прачечной запрещено устанавливать решетки, жалюзи и похожие на них несъемные защищающие от солнца, декоративные и архитектурные устройства на окнах;

в прачечной детского сада можно размещать только лишь необходимое технологическое оборудование.

6.2 Требования по содержанию и эксплуатации отопления вентиляции и систем кондиционирования воздуха в прачечной.

В прачечной запрещается:

использовать поврежденные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

использовать для разогрева замерзших труб отопления открытый огонь.

выключать задерживающие огонь устройства;

перекрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

выжигать накопившуюся в воздуховодах пыль и иные горючие вещества в системах вентиляции и кондиционирования воздуха;

в местах забора воздуха должна полностью исключаться возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

хранение в вентиляционных камерах любого оборудования и материалов.

6.3. Правила по содержанию и использованию эвакуационных путей и выходов.

при использовании эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов категорически запрещается загораживать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, двери) разными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и иными предметами.

расстановка мебели и оборудования в прачечной не должна создавать препятствие при эвакуации людей.

7. Пожарная безопасность в прачечной при использовании электрического оборудования.
В прачечной категорически запрещено:
7.1. Пользоваться розетками, выключателями, рубильниками, удлинителями, иными электро-установочными изделиями, имеющими неисправности, поврежденные или самодельные;
7.2. Использовать электрические провода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
7.3. Оборачивать электрические лампы и светильники бумагой, тканью и иными горючими материалами, а также пользоваться светильниками со снятыми колпаками, предусмотренными конструкцией светильника;
7.4. Эксплуатировать стиральную машину без заземления и диэлектрического коврика на полу;
7.5. Использовать электрические утюги и иные электрические нагревательные приборы, без устройств тепловой защиты, не имеющих подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих возможность возникновения пожара;
7.6. Подключать, отключать стиральные машины, электроутюги, иное электрооборудование и притрагиваться к ним в ходе работы мокрыми руками.
7.7. Проводить работы на гладильном оборудовании при снятых панелях или открытых стенках, закрывающих доступ к нагревающимся частям, защита которых во время работы предусмотрена заводом-изготовителем;
7.8. Проводить глажку утюгом с неисправным терморегулятором или без него;
7.9. Использовать нестандартные (самодельные) электрические приборы, электрические обогреватели с открытой спиралью и (или) не оборудованные терморегуляторами, а также и электрические чайники без автоматически отключающих устройств;
7.10. Применять для защиты от перегрузки и короткого замыкания некалиброванные и (или) самодельные плавящиеся вставки, а также автоматические предохранители с несоответствующим напряжением;
7.11. Нагружать электросеть потребителями электроэнергии;
7.12. Допускать заклеивание электрической проводки бумагой, материалом, завешивание плакатами, оттягивание шпагатом, развешивание одежды на выключателях, розетках, нарушение изоляции проводов;
7.13. Оставлять после ухода из помещения прачечной включенными электрическое освещение и электроприборы, электрическое оборудование;
7.14. Оставлять без контроля подключенные к сети электроприборы и оборудование;
7.15. Включать в одну розетку сразу несколько мощных потребителей электроэнергии;
7.16. Применять кабели и провода, имеющие повреждения или потерявшие защитные свойства изоляции;
7.17. Оставлять под напряжением электропровода и кабели с не заизолированными концами;
7.18. Связывать и скручивать провода, а также оттягивать провода и светильники;
7.19. Применять выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и иных предметов, убирать колпаки со светильников.
7.20. Нарушать или уклоняться от выполнения любых требований настоящей инструкции по пожарной безопасности в прачечной детского сада.

8. Мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности при использовании оборудования и выполнении пожароопасных работ.
8.1. В помещениях прачечной организации строго запрещается:

курение и применение открытого огня.

вносить с собой и хранить бензин, керосин, иные горючие и легко-возгорающиеся жидкости и вещества;

применять для освещения свечи, керосиновые лампы и фонари, делать уборку помещений прачечной и оборудования используя легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

8.2.При выполнении покрасочных работ в прачечной следует:

составлять и разбавлять все виды лаков и красок в отдельных помещениях детского сада у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках;

не завышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емкости с горючими веществами непосредственно перед их употреблением, а после окончания работы закрывать их и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне помещений детского сада.

8.3. Огнеопасные работы (огневые, сварочные работы и т.п.) в помещении прачечной следует проводить только при разрешении директора Организации.
8.4. При осуществлении огневых работ в прачечной следует:

перед проведением огневых работ проветрить помещение прачечной;

обеспечить место выполнения огневых работ первичными средствами пожаротушения (огнетушителем, ведром с водой);

очень плотно закрыть все двери, соединяющие помещение прачечной, с другими помещениями детсада, открыть все окна;

проводить постоянный контроль над состоянием паро-газо-воздушной среды технологического оборудования, на котором осуществляются огневые работы, и в опасной зоне.
9. Порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов.
9.1. Рабочие места в прачечной Организации должны ежедневно очищаться от мусора, отработанной ткани, пыли.
9.2. Расстояние от электросветильников до хранящихся горючих материалов должно составлять минимум 50 см.
9.3. Горючие вещества и материалы (ткань, бумага и т.д.) должны ежедневно выноситься и храниться в закрытом металлическом контейнере, расположенном на хозяйственном дворе детского сада.
9.4. Все оборудование прачечной по завершении рабочего дня должно обесточиваться.

10. Порядок проведения осмотра и закрытия помещений прачечной по завершении работы.
10.1.  выключить все электроприборы и оборудование, находящиеся в помещении прачечной, из электрической сети;

убедиться в отсутствии бытового мусора в помещении;

провести проверку на наличие и сохранность первичных средств пожаротушения, а также на возможность беспрепятственного подхода к ним;

запереть все окна и фрамуги;

провести проверку и освободить (при необходимости) эвакуационные проходы, выходы.

10.2. При выявлении работником любых неисправностей необходимо поставить в известность о случившемся заместителя руководителя по хозяйственной работе (завхоза) Организации.
10.3. В случае наличия противопожарных недочетов, закрывать помещение категорически запрещается.
10.4. После ликвидации (при необходимости) недочетов, сотрудник обязан закрыть помещение прачечной и зафиксировать соответствующую запись в «Журнале противопожарного осмотра помещений», находящемся на вахте.

11. Максимальное количество одновременно находящихся в помещениях материалов.
11.1. В помещении прачечной не разрешается хранить вещества и материалы, не имеющие отношения к деятельности Организации.
11.2. Количество белья в прачечной не должно превышать вместимость стеллажей и полок и должно находиться на них.

12. Порядок проведения осмотра и закрытия прачечной по окончании работы.
12.1. По окончании работы все оборудование в прачечной обесточивается.
12.2. Помещение визуально осматривается, выявляются нарушения, которые могут способствовать возгоранию, проверяется исправность авто-установок пожарной автоматики.
12.3. О выявленных неисправностях необходимо доложить заместителю заведующего по хозяйственной работе (завхозу) или ответственному за пожарную безопасность в Организации.
12.4. Запирать помещение прачечной при обнаружении каких-либо неполадок, которые могут привести к нагреву или возгоранию, запрещается.

13. Действия сотрудников прачечной в случае возникновении пожара
13.1. Работник прачечной в случае обнаружения пожара или признаков возгорания (задымления,  все работ в прачечной прекратить.

вывести из помещения прачечной находящихся людей;

попытаться потушить возгорание с помощью первичных средств пожаротушения;

Если потушить возгорание не удалось:

незамедлительно сообщить о пожаре директору или дежурному администратору (иному должностному лицу);

включить оповещение о пожаре с помощью кнопки или оповестить голосом;

сообщить о пожаре по телефону 101 (112 - Единая служба спасения), при этом четко назвать свои данные: Ф.И.О., адрес объекта и № телефона;

принять соответствующие меры по эвакуации людей, материальных ценностей.
43 инструкции с учетом приказов на 1 сентября 2017г!

14. Правила размещения и применения огнетушителей. Меры безопасности при использовании.
14.1. Огнетушители, находящиеся в помещении прачечной Организации, должны располагаться так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей. Первичные средства огнетушения необходимо располагать на открытых местах рядом с выходом из помещения на высоте не более 150см.
14.2. Огнетушители, расположенные в помещении прачечной детского сада, должны быть и в необходимом количестве и исправны.
14.3. Запрещено применять огнетушители для других целей, не относящихся к ликвидации возгораний.
14.4. Запрещено перемещать огнетушители с мест постоянного расположения.
14.5. Огнетушители должны в обязательном порядке иметь паспорт, нумерацию и быть зарестрированными в журнале первичных средств пожаротушения. Не разрешается размещать в прачечной  и применять огнетушители, не имеющие номеров. Номер на огнетушителе является гарантией его проверки, перезарядки и учета и, как следствие, его исправности.
14.6. Огнетушители необходимо располагать на открытых, легкодоступных местах около двери, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, прямое воздействие отопительных и нагревательных приборов.
14.7. Для тушения твердых горючих веществ и жидкостей, электрической проводки, согласно инструкции по пожарной безопасности в прачечной, необходимо применять имеющиеся порошковые и углекислотные огнетушители.
14.8. Правила использования порошковых огнетушителей;

подойти с огнетушителем к очагу пожара (возгорания);

сорвать пломбу;

выдернуть чеку с помощью кольца;

нажать на рычаг и привести огнетушитель в действие, при этом струю огнетушащего вещества направить непосредственно на очаг возгорания.

14.9. Порядок использования углекислотных огнетушителей;

выдернуть чеку;

направить раструб огнетушителя на очаг возгорания;

открыть запорно-пусковое устройство (нажав на рычаг или повернув маховик против часовой стрелки до упора);

рычаг/маховик позволяет прекращать подачу углекислоты.

14.10. Требования безопасности при использовании углекислотного огнетушителя

углекислотный огнетушитель, оснащенный раструбом из металла, не применяется для тушения пожара любого электрического оборудования, находящегося под напряжением;

при тушении углекислотным огнетушителем любого типа запрещено держать раструб голой рукой, так как при выходе углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 60-70°С.

14.11. Общие рекомендации по тушению пожара с помощью огнетушителей;

тушение пролившихся легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей начинать с передней кромки, при этом необходимо направить струю порошка на горящую поверхность, а не на сам огонь;

горящую вертикальную поверхность необходимо тушить снизу вверх;

наиболее эффективным является тушение пожара сразу несколькими огнетушителями группой лиц;

использованный огнетушитель заменяется новым, пригодным к использованию;

использованный огнетушитель сдается заведующему по хозяйственной работе для последующей перезарядки, о чем фиксируется запись в журнале учета первичных средств пожаротушения.

15. Правила использования и безопасности при использовании пожарного крана.
15.1. Внутренний пожарный кран предназначен для тушения возгораний разных объектов, кроме электрических установок, оборудования, электроприборов под напряжением.
15.2. чтобы привести в действие пожарный кран необходимо:

вытащить из шкафа и раскрутить (размотать) пожарный рукав, соединенный с пожарным стволом, в сторону горящего объекта или зоны горения;

повернуть маховик клапана и подать воду, начать тушение пожара;

при использовании пожарного крана лучше действовать вдвоем, один сотрудник осуществляет пуск воды, второй - направляет струю из ствола непосредственно в зону пожара;

запрещается использовать пожарные краны с пуском воды для работ, которые не относятся к тушению пожаров, проведению учебных занятий.

Ответственный за пожарную безопасность ____________ (___________________)

С инструкцией ознакомлен (а)
«___»_____20___г. ____________ (___________________)