Утверждаю:

Директор МКОО «Центр образования

им. В. Г. Ардзинба а. Кара-Паго»

# ________________Ф. М. Мукова

## Инструкция
по пожарной безопасности

1. Общие положения инструкции по пожарной безопасности
1.1. Настоящая инструкция разработана для всех работников МКОО « Центр образования им. В. Г. Ардзинба а. Кара- Паго» (далее Организация) с учетом требований: Федерального Закона РФ от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федерального Закона от 21.12.1994г №69-ФЗ «О пожарной безопасности» с изменениями на 23 июня 2016 г; Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г №390 «О противопожарном режиме» с изменениями на 6 апреля 2016г.
1.2. Данная инструкция по пожарной безопасности в МКОО « Центр образования им. В. Г. Ардзинба а. Кара- Паго»,  содержит общие положения пожарной безопасности, обязанности директора, зам. директора по дошкольному образованию детского сада и работников по обеспечению пожарной безопасности.
1.3. Готовность образовательной организации в плане противопожарной защиты и пожарной безопасности перед началом года должна быть установлена соответствующей комиссией, в состав которой включены работники государственного пожарного надзора.
1.4. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в Организации, инструкции по пожарной безопасности в детском саду несут как непосредственные виновники, так и директор  и его заместители, которые не обеспечили должное соблюдение требований пожарной безопасности.
1.5. Лица, которые оказались виновными в нарушении данной инструкции по пожарной безопасности в Организации, в зависимости от характера выявленных нарушений и тяжести последствий, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, а также привлечены к возмещению материального ущерба.

2. Требования пожарной безопасности до начала работ в Организации
2.1. Каждый сотрудник детского сада должен знать места нахождения первичных средств пожаротушения: в групповых комнатах, музыкальном зале, кабинетах, холлах, на вахте, в прачечной, пищеблоке и т.д.
2.2. Перед тем, как сотрудник Организации приступит к работе, он должен убедиться в наличии в помещении или на закрепленном участке первичных средств пожаротушения. Уметь пользоваться ими.
2.3. Должностное лицо, назначенное  ответственным за пожарную безопасность в Организации, обеспечивает работников Организации информацией (схемами) об эвакуационных путях с указанием местонахождения огнетушителей.
2.4. Схемы и планы эвакуации с указанием мест нахождения первичных средств пожаротушения, аптечек, телефона должны быть вывешены на путях эвакуации. Каждый сотрудник детского сада обязан ознакомиться с данной информацией с целью принятия оперативных действий в случае возникновения пожара.

3. Требования пожарной безопасности во время выполнения работ
3.1. Все без исключения сотрудники Организации обязаны соблюдать противопожарный режим в Организации, а также инструкцию о мерах пожарной безопасности в детском саду. 
Данный противопожарный режим включает в себя:

- выполнение правил безопасного поведения на рабочем месте;

- выполнение норм и требований хранения всех видов материалов;

- четкое соблюдение технических правил эксплуатации устройств и оборудования.

3.2. Сотрудники детского сада должны соблюдать инструкцию по пожарной безопасности в детском саду, помнить, что с огнём нужно обращаться очень осторожно. Курить в здании и на территории Организации запрещается.
3.3. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, лестницы и лестничные площадки запрещено загромождать, а также выполнять в них ремонтные работы во время нахождения в здании детей.
3.4. Не допускается даже временное загромождение путей эвакуации, так как они являются непосредственными путями эвакуации воспитанников и работников Организации.
3.5. Необходимо следить за тем, чтобы в прачечной включенное оборудование (стиральные машины, утюги), а в пищеблоке (кухне) – электроплиты не оставляли без присмотра. Запрещено использовать в групповых комнатах нагревательные электрические приборы (камины, кипятильники, электрочайники).
3.6. Пожарную опасность представляют установки и шахты естественной и принудительной вентиляции, в которых скапливается горючая пыль. С целью предотвращения ее возгорания и распространения огня по ним по другим помещениям Организации в случае возникновения пожара необходимо четко выполнять графики по профилактике технического состояния и очистки вентиляционных шахт.
3.7. Запрещается:

- использовать присутствующий в детском саду противопожарный инвентарь на иные хозяйственные нужды;

- использовать электрооборудование, имеющее неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией;

- использовать поврежденные розетки;

- пользоваться электрическими чайниками без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные телевизоры, проекторы, компьютеры, принтеры, ксероксы и т. п.

4. Требования пожарной безопасности по окончании работ в детском саду
4.1. Ежедневно перед закрытием помещения (групповой комнаты, кабинета, музыкального зала, подсобного помещения и т.п.) сотрудник обязан внимательно проверить рабочее место и оборудование.
4.2. Помещения в Организации закрывают и сдают под охрану только после того, как при осмотре установлено отсутствие угрозы возникновения пожара.
4.3. При проверке помещений необходимо убедиться, что выключен свет, все электроприборы и электрооборудование обесточено, обесточены электрические сети, вынесен из помещения мусор, выключены приточно-вытяжные вентиляционные системы, в помещении отсутствует запах дыма.
4.4. Проходы к первичным средствам пожаротушения, средствам пожарной сигнализации должны быть свободны и ничем не загромождены.

5. Требования пожарной безопасности в аварийных ситуациях
5.1. В случае возникновении пожара (возгорания, задымления) в детском саду, первый сотрудник, заметивший его, должен безотлагательно подать сигнал пожарной тревоги с помощью специальной кнопки экстренного включения тревожного сигнала, которая находятся на стене в холле, коридоре, на лестничной площадке.
5.2. Необходимо сообщить о возникновении возгорания директору , зам. директора по дошкольному образованию, дежурному администратору и вызвать пожарную охрану по телефону 101, при этом сообщить информацию: адрес учреждения, помещение, где возник пожар, ФИО и должность сообщающего о пожаре. Телефонную трубку можно повесить в том случае, когда получите подтверждение от принимающего о приёме сообщения и о выезде на место пожара пожарной команды МЧС.
5.3. Директор Организации немедленно принимает меры к организованной эвакуации людей из здания Организации согласно плану эвакуации, организует тушение пожара первичными средствами пожаротушения, встречу пожарной команды, обесточивание электрических сетей, систем приточно-вытяжной вентиляции. Выполнение перечисленных действий и эвакуация производится согласно инструкции о действиях персонала при эвакуации в случае возникновения пожара.
5.4. При работе по тушению пожара в задымлённых помещениях детского сада необходимо принимать меры предосторожности, чтобы не получить отравление в дыму.
5.5. Тушение пожара в зоне высоких температур должна быть кратковременной во избежание теплового удара и ожога лёгких.
5.6. При прибытии пожарной команды руководителем тушения пожара становится начальник прибывшего подразделения и все поступают в его распоряжение.

Ответственный за пожарную безопасность: ___________ (__________________)

С инструкцией ознакомлен (а)
«___»_____20___г. ___________ (__________________)